И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»

( ООО «НПО  «ВЕЛТ», Россия) для целей  дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических, детских, пенитенциарных учреждениях, на объектах санитарного транспорта, в учреждениях социального обеспечения

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН  ЦНИИЭ Роспотребнадзора), Научно-производственным объединением «ВЕЛТ» (НПО «ВЕЛТ»), ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии ФС Роспотребнадзора); ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава).

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Иванова Е.Б., Романова Т.В. (НПО «ВЕЛТ»); Опочинский Э.Ф., Шеенков Н.В. (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии ФС Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г. (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи  и т.д.), соответствующих подразделений МЧС, а также детских, пенитенциарных учреждений , объектов  социального обеспечения, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «ВЕЛТОЛЕН» представляет собой водно-спиртовый концентрат в виде прозрачной жидкости от бесцветной до светло-желтого цвета с запахом применяемой отдушки. В качестве действующего вещества средство содержит клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом (20%), а также функциональные и технологические компоненты. рН 7,3- 8,3.

1.2.Срок годности концентрата составляет 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в местах, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0° до 40°С.

1.3.Средство «ВЕЛТОЛЕН» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 «ВЕЛТОЛЕН» не является опасным грузом.

При охлаждении средства во время транспортировки ниже 0° С средство может разделяться на прозрачную верхнюю и белую, желеобразную нижнюю части, изменять цвет до белого с желтоватым оттенком или без него, а также может частично образовывать осадок в виде хлопьев. При комнатной температуре средство восстанавливает свой первоначальный вид, для этого рекомендуется совершить неоднократное встряхивание емкости со средством. Замораживание и последующее оттаивание препарата не влияет на его физико-химические свойства и эффективность.

1.4.  Выпускается в полимерных или стеклянных флаконах, обеспечивающих сохранность средства в течение всего срока годности, емкостью  0,3 дм 3 , 1  дм 3 , 5 дм 3, 10 дм3,  20 дм 3 по действующей нормативной документации.

1.5. Растворы средства обладают антибактериальной  активностью  в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза, легионеллеза,  внутрибольничных, анаэробных  и особо-опасных инфекций -  чума, холера, сибирская язва, туляремия;  вирулицидной активностью, в том числе в отношении  возбудителей  острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; фунгицидными свойствами, в том числе в отношении возбудителей кандидозов и дерматофитий, плесневых грибов, а также спороцидными свойствами.

1.6. Растворы средства обладают моющими,  дезодорирующими, антикоррозионными свойствами, не портят обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани, не обладают фиксирующим действием.  Средство обладает остаточным антимикробным действием.

Средство нельзя смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.7. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу – при нанесении на кожу, к малотоксичным веществам при парентеральном введении; к 4 классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести. Средство обладает слабым местно-раздражающим действием на кожу и умеренным на слизистые оболочки глаз; рабочие растворы  при повторных воздействиях могут вызывать сухость и шелушение кожи.

«ВЕЛТОЛЕН» не обладает сенсибилизирующими и кумулятивными свойствами, а также отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным).

  - Средство «ВЕЛТОЛЕН» предназначено для применения: при проведении  профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических и прочих, а также в детских, пенитенциарных учреждениях и учреждениях социального обеспечения, на объектах санитарного транспорта, населением в быту при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные, анаэробные инфекции, туберкулез, легионеллез, особо опасные  инфекции- чума, холера, сибирская язва, туляремия), вирусной (включая  острые респираторные вирусные  инфекции,  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), и грибковой этиологии (включая дерматофитии, кандидозы), а также обеспечивает  деконтаминацию объектов в отношении плесневых грибов).

Средство «ВЕЛТОЛЕН»  используется:

для дезинфекции:

- поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая мягкие (ковровые, и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель);  на объектах транспорта; поверхностей медицинских  и специальных аппаратов, приборов, оборудования, включая кувезы для недоношенных детей;

- предметов ухода за больными из различных материалов, игрушек;

- белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.); обуви из различных материалов;

- столовой  посуды,

- аптечной и лабораторной посуды;

- санитарно-технического оборудования;

- уборочного материала, резиновых ковриков;

- медицинских отходов, в том числе изделий   одноразового применения перед их утилизацией;

- выделений больного и биологических жидкостей;

- воздуха;

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов, в том числе хирургических и стоматологических инструментов (включая ротационные и  замковые; слюноотсосов, стоматологических оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металла, керамики, пластмассы, артикуляторов);

для предстерилизационной очистки:

- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, ручным способом изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;

- совмещенной и не совмещенной  с дезинфекцией  механизированным способом с использованием ультразвука в установке "Ультраэст"; УЗО-5-01- «МЕДЭЛ»; УЗО-10-01- «МЕДЭЛ» изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;

- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки  ручным и механизированным способами жестких и гибких  эндоскопов и инструментов к ним.

для  дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов;

для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, включая родильные дома и неонатологические отделения, детских, пенитенциарных учреждениях,  в учреждениях социального обеспечения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде (табл. 1)

# Таблица 1

# Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество концентрата (мл) для приготовления рабочего раствора объемом |
| --- | --- |
|  | 1 л | 5 л | 10 л |
|  | концентрат | вода | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 0,125 | 1,25 | 998,75 | 6,25 | 4993,75 | 12,5 | 9987,5 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 12,5 | 4987,5 | 25 | 9975 |
| 0,5 | 5,0 | 995 | 25 | 4975 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10,0 | 990 | 50 | 4950 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 15,0 | 985 | 75 | 4925 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 20,0 | 980 | 100 | 4900 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 25,0 | 975 | 125 | 4875 | 250 | 9750 |
| 4,0 | 40,0 | 960 | 200 | 4800 | 400 | 9600 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  «ВЕЛТОЛЕН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1.	Дезинфекцию поверхностей  в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель; поверхности аппаратов, приборов, белья, посуды, предметов ухода за больными,  медицинских отходов (в т.ч. изделий медицинского назначения однократного применения, ватные тампоны, перевязочный материал и пр.), санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного материала, проводят  способами протирания, замачивания, погружения  и орошения.

Режимы дезинфекции объектов при различных инфекционных заболеваниях указаны в табл. 2 – 11.

Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, оборудование и т.п.) протирают ветошью, смоченной раствором средства при  норме расхода 100 мл/м2 поверхности.

Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят щеткой, или ершом при таких же нормах расхода.

Мягкие поверхности, включая мягкую мебель, ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани протирают щеткой, смоченной в растворе средства, норма расхода 150 мл/м2 поверхности.

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии людей.

Обработку объектов способом  орошения  проводят с помощью специального технического оборудования. Норма расхода средства при орошении составляет 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар», гидропульт, автомакс) на одну обработку.

После обработки способом орошения помещение проветривают.

Режимы аэрозольной дезинфекции представлены в Разделе 4 настоящей Инструкции по применению.

3.2. 	Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно промывают проточной водой в течение 3 минут.

3.3. 	Бельё (уборочный материал)  погружают в растворы средства из расчета 4 л на 1 кг  (при туберкулезе и сибирской язве- 5 л на 1 кг) сухого белья. После окончания дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают.

3.4. 	Посуду столовую (освобождают от остатков пищи)  погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду прополаскивают проточной водой в течение  3 минут.

3.5.  Аптечную и  лабораторную посуду (пробирки, пипетки, предметные стекла, резиновые изделия) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают проточной водой в течение 3 минут.

3.6.   Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с рабочим раствором средства «ВЕЛТОЛЕН», которую на время экспозиции закрывают крышкой, препятствуя всплытию игрушек. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 3 минут.

3.7.   Дезинфекцию обуви проводят по режимам отраженным в табл.14.

3.8.  Медицинские отходы,  в соответствии с классификацией по СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», собирают в отдельные емкости (контейнеры) и обрабатывают способом погружения в 1,25 % раствор средства «ВЕЛТОЛЕН», обеззараживают в течение 60 минут с последующей утилизацией. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания по режимам, представленным в табл.4.

3.9. Выделения больного (мочу, фекалии, промывные воды) и биологические жидкости (слюна, мокрота, кровь, плазма и пр.) обеззараживают смешиванием в отдельной емкости с рабочим раствором средства , в соотношении 1:1  в соответствии с табл. 3, затем сливают в канализацию. Емкость дезинфицируют.

Для обеззараживания остатков пищи в инфекционных отделениях стационаров раствором средства «ВЕЛТОЛЕН» применяют режимы, в зависимости от вида инфекции.

3.10.	Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях.

Изделия медицинского назначения  полностью погружают в раствор средства, разъемные изделия погружают в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

3.11.	 Дезинфекцию изделий медицинского назначения при различных инфекциях проводят по режимам, указанным в табл.2-10.

Режимы дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий  медицинского назначения представлены в Разделе 5  настоящей Инструкции по применению.

3.12. Для дезинфекции растворы средства «ВЕЛТОЛЕН» могут использоваться многократно до изменения их внешнего вида раствора (помутнение, изменение цвета,  появление хлопьев и т.д.), в течение 14 суток.

3.13. Оттиски, зубопротезные заготовки дезинфицируют путем их погружения в рабочий раствор средства, не допуская подсушивания (табл.13.)  По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой не менее 3 минут, после чего их подсушивают на воздухе.

Растворы средства можно использовать многократно в течение 14 суток. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора (образование хлопьев, изменение цвета, помутнение и т.д.) его следует заменить.

3.14.  Отсасывающие системы стоматологические (слюноотсосы) дезинфицируют  применяя один из  рабочих   растворов  средства (табл. 13).  Рабочий раствор,  объемом 1 л пропускают через отсасывающую систему  установки в течение 2 мин., затем  оставляют в ней для обеззараживания  (в это время отсасывающую систему не используют).  Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

3.15.  Дезинфекцию кувезов для недоношенных детей проводят в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» приложение № 7 к Приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83 г. Обработку кувезов осуществляют  методом   протирания в соответствии с режимами, указанными в табл. 3.  Норма расхода средства на обработку кувеза составляет 100 мл/кв.м поверхности . После обработки  закрывают крышу камеры на время экспозиции.  После экспозиции открывают камеру, и все внутренние поверхности трижды протирают стерильной ветошью, обильно смоченной в воде, а затем вытирают насухо. Включают  бактерицидную лампу и облучают камеру в течение 30 минут. Закрывают крышу камеры, включают аппарат и выдерживают в течение 1 часа.

3.16. Для борьбы с плесневыми  грибами  объекты сначала тщательно очищают с помощью  щетки  раствором средства, затем обрабатывают раствором средства. Режимы дезинфекции различных объектов представлены в табл. 12.

3.17.   Обработку объектов санитарного транспорта, осуществляют методом протирания ветошью, смоченной средством из расчета 100 мл/м2  или путем орошения из расчета 150 мл/м2  до полного смачивания поверхностей. Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания поверхностей в таблице № 4.

3.18.  	Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится только при выключенных системах под руководством инженера по вентиляции.   Дезинфекции подвергают воздухозаборные и воздухораспределительные компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха (решетки,  диффузоры, сопла, насадки, сетки, фильтры  и т.д.). Перед дезинфекцией проводят очистку этих компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дезинфекцию указанных объектов проводят способами протирания, орошения, погружения в соответствии с режимами, указанными в табл. 2, 4, 11,12. Норма расхода средства при протирании – 100 мл/кв.м поверхности; при орошении – 150 мл/кв.м. После дезинфекции обработанные объекты промываются водопроводной водой и проветриваются.

Включение систем вентиляции и кондиционирования воздуха после очистки  и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию.

3.19.  При проведении генеральных уборок мебель предварительно отодвигают от стен; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами «ВЕЛТОЛЕН» способом протирания  и орошения (кроме детских учреждений)  по режимам, представленным  в табл. 15.  Мягкая мебель, ковровые и прочие напольные покрытия обрабатываются в соответствии с режимом, указанным в табл.2.

Уборка после дезинфекции не требуется,  так как средство обладает моющим действием.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»  при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии, в том числе внутрибольничных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование | 0,125 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 5 | Протирание или орошение Протирание |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание щеткой* |
| Поверхности на объектах транспорта | 0,125 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 5 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.) | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 30 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60 30 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,125 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 5 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха; фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
|  | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Погружение |

Примечание: * - двукратная обработка с интервалом 15 мин.;

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» при инфекциях вирусной этиологии (острые респираторные вирусные  инфекции,  парентеральные гепатиты,  ВИЧ-инфекция)

| Объекты обеззараживания | Концентра- ция рабочего раствора (по препарату),% | Время обеззара-живания (мин) при инфекциях | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изделия медицинского назначения | из металлов, пластмасс, стекла | 1,0 | 60 | Погружение |
|  | из резин | 1,25 | 30 |  |
|  | стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся и отсасывающие системы | 1,25 | 30 |  |
|  | стоматологические материалы, в т.ч. оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы | 1,0 1,25 | 60 30 |  |
|  | жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | 1,25 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства Кувезы | 1,0 | 30 | Протирание Орошение Протирание |
| Предметы ухода за больными | из металлов, пластмасс, стекла | 1,0 | 60 | Погружение или Протирание |
|  | из резин | 1,25 | 30 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 1,25 | 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,25 | 60 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная | 1,25 | 60 | Погружение |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) | 1,0 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,25 | 60 | Протирание или орошение (**двукратное) |
|  | 1,0** | 30** |  |
| Медицинские отходы перед утилизацией* | 1,25 | 60 | Погружение в избыток раствора |
| Резиновые коврики | 1,25 | 60 | Погружение, протирание |
| Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды | 1,25 | 60 | Погружение |
| Выделения, биологические жидкости | 1,25 | 60 | Смешивание с рабочим раствором средства в соотношении 1:1 |

Примечание:* режим применяется, в том числе, для обеззараживания медицинских отходов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии, ** - двукратное орошение или протирание  интервалом 15 минут.

# Таблица 4

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  «ВЕЛТОЛЕН»

при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 2,0 4,0 | 60 15 | Протирание щеткой* |
| Объекты санитарного транспорта | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 2,0 | 120 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 2,0 | 120 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, | 0,5 1,0 2,0 | 120 60 30 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,5 1,0 2,0 | 120 60 30 | Погружение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0, 5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Погружение |
| Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 2,0 | 120 60 30 | Погружение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха; фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 1,0 2,0 4,0 | 90 60 15 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 2,0 4,0 | 90 60 15 | Погружение |

Примечание: * - двукратная обработка с интервалом 15 мин

Таблица 5

Режим дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидо-зы | дермато-фитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 | 60 15 - - - | - 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель** | 0,5 1,0 | 60 30 | 60 30 | Протирание щеткой |
| Посуда без остатков пищи* | 0,5 1,0 | 30 15 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи* | 0,5 1,0 | 60 30 | - | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 - | 90 60 30 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами, игрушки | 0,5 1,0 | 60 30 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Бельё не загрязненное | 0,5 1,0 | 30 15 | 60 30 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 0,5 1,0 | 60 30 | 90 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 | 60 15 - - - | - 90 60 30 15 | Протирание орошение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 - | 90 60 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 | 60 30 | 90 60 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 | 60 15 - - | - 90 60 30 15 | Погружение или протирание |

Примечание:  * - режим обработки  при кандидозах; ** - двукратная обработка с интервалом 15 мин.

Таблица 6

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  «ВЕЛТОЛЕН» при холере

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания | Способ обеззаражива- ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,125 0,25 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,125 0,25 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,125 0,25 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,125 0,25 | 15 10 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,125 0,25 | 15 10 | Погружение |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,125 0,25 | 30 15 | Погружение или протирание |

# Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» при чуме

| Объекты обеззараживания | Концентра-ция рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззаражи-вания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,25 0,5 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,25 0,5 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,25 0,5 | 30 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,25 0,5 | 60 30 | Замачивание |
| Уборочный материал | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение или протирание |

# Таблица 8

# Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТОЛЕН» при   туляремии

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания ( в мин ) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,25 0,5 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,25 0,5 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,25 0,5 1,0 | 90 60 15 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 0,5 | 60 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,25 0,5 1,0 | 90 60 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,25 0,5 | 90 60 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,5 1,0 | 60 15 | Замачивание |
| Уборочный материал | 0,5 1,0 | 60 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,25 0,5 1,0 | 90 60 15 | Погружение или протирание |

# Таблица 9

# Режимы дезинфекции объектов растворами* средства «ВЕЛТОЛЕН» при

анаэробных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 2,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 2,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 2,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный материал | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение или протирание |

Примечание: * - температура раствора в начале обработки 50о–55оС в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

# Таблица 10

Режимы дезинфекции  объектов растворами* средства «ВЕЛТОЛЕН» при сибирской язве

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 2,0 2,5 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 2,0 2,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 2,0 2,5 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 2,0 2,5 | 90 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 2,5 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 2,5 | 60 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 2,0 2,5 | 60 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 2,0 2,5 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный материал | 2,0 2,5 | 60 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 2,5 | 60 15 | Погружение или протирание |

Примечание: * - температура раствора в начале обработки 50о–55оС, в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

# Таблица 11

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» при легионеллёзе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара- живания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,5 1,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,5 1,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха Фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,5 1,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
|  | 0,5 1,0 | 30 15 | Погружение |

# Таблица 12

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» в отношении  плесневых грибов

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива- ния, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель*. | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание щеткой |
| Бельё | 0,5 0,75 | 90 60 | Замачивание |
| Посуда аптечная и лабораторная | 0,25 0,5 1,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,5 0,75 | 90 60 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,5 1,0 2,0 | 90 45 15 | Погружение или протирание |

Примечание: * - двукратная обработка с интервалом 15 мин

# Таблица 13

# Режимы дезинфекции стоматологических  изделий ряда наименований

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки и показания к применению | Режимы обработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора средства по препарату, % | Время дезинфекции, мин. |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы; слюноотсосы | Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях (кандидоз) | 1,0 2,0 4,0 | 60 30 15 |

# Таблица 14

# Режимы дезинфекции обуви растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин.) в отношении | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возбудителей | плесне- вых грибов |  |
|  |  | кандидоза | дермато-фитии |  |  |
| Обувь из кожи, ткани, дерматина | 0, 25 0, 5 1,0 2,0 | - 30 15 - | 90 60 30 15 | 120 60 | Двукратное протирание внутренних поверхностей |
| Обувь из пластика и резины | 0, 25 0, 5 1,0 2,0 | - 30 15 - | 90 60 30 15 | 120 60 | Погружение |

# Таблица 15

# Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТОЛЕН» при проведении

генеральных уборок

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива- ния, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения ЛПУ (кроме процедурного кабинета) | 0,125 0,25 0,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории в ЛПУ | 1,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,5 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,125 | 60 | Протирание |

Примечание: * - по режиму соответствующей инфекции

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОЛЕН»  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

4.1. 	Аэрозольная   дезинфекция проводится   с помощью соответствующих технических средств генераторов аэрозолей (размер аэрозольных частиц не менее 20 мкм).

4.2.   Помещения предварительно герметизируют:  уплотняют окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. Аэрозольную дезинфекцию рекомендуется  проводить после предварительной влажной уборки помещения  и оборудования.

4.3.	Аэрозольную дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл.16.

Таблица 16.

# Режимы дезинфекции объектов при отдельных видах возбудителей.

| Назначение | Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Расход рабочего раствора мл/м3 | Экспозиция (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактерии и дрожжеподобные грибы (в т.ч. Candida albicans) | Воздух, поверхности в помещениях* | 1,0 | 50 | 30 |
| Бактерии и дрожжеподобные грибы (в т.ч. Candida albicans) | Воздух** | 0,5 | 12 | 30 |
| Плесневые грибы | Воздух, поверхности в помещениях* | 2,0 | 50 | 60 |
| Плесневые грибы | Воздух** | 1,0 | 12 | 30 |

Примечание:*-  дезинфекции подвергаются все поверхности помещения (стены, потолок, пол, наружные поверхности оборудования и аппаратуры, изготовленные из различных материалов; **- при необходимости дезинфекции только воздушной среды помещения, предварительно проводят дезинфекцию поверхностей методом протирания или орошения.

# 5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОЛЕН» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Растворы средства «ВЕЛТОЛЕН» применяют для:

- предстерилизационной  очистки, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, ручным и механизированным способами (в сочетании с УЗО);

- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки жестких и гибких  эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способами.

5.2.  Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией  изделий медицинского назначения проводят  ручным способом  в пластмассовых,    эмалированных (без повреждения эмали) емкостях; механизированным способом – в ультразвуковых мойках (типа УЗО-«МЕДЭЛ», УВ-1 «Ультраэст» и пр.) в соответствии с руководством по эксплуатации аппаратов (табл. 17,18).

Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения. Разъемные изделия погружают в емкости для дезинфекции в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.  Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания экспозиции изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 3 минут. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

5.3. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения  ручным и механизированным способами, не совмещенную с дезинфекцией,  осуществляют  в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл.19, 20, после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкциями (Методическими указаниями) по применению конкретного средства.

5.4.Очистку эндоскопов  и  инструментов  к  ним  проводят с  учетом требований санитарно-эпидемиологических   правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика  инфекционных заболеваний  при    эндоскопических манипуляциях».

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют согласно п.п. 4.1.1.- 4.1.4. СП 3.1.1275-03,  в соответствии с режимами, представленными в табл. 21.

5.5.Предстерилизационную очистку эндоскопов, используемых при стерильных эндоскопических манипуляциях, окончательную очистку (перед ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, а также предстерилизационную очистку инструментов к эндоскопам, проводят после их предварительной очистки,  ручным или механизированным способами в соответствии с режимами, представленными в табл. 22-23.

5.6.   Окончательную    очистку    эндоскопов    перед    ДВУ,    а    также предстерилизационную очистку изделий  растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» ручным способом проводят    в    пластмассовых,    эмалированных    (без    повреждения    эмали) емкостях;   механизированным способом – в ультразвуковых ваннах.  Изделия   полностью  погружают  в раствор средства, обеспечивая заполнение всех каналов и полостей раствором, избегая образования   воздушных   пробок.   Каналы и полости изделий заполняют  раствором средства с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

5.8.    Отмыв изделий медицинского назначения после предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводят под проточной питьевой водой не менее 1 минуты.

5.9.     Растворы средства для проведения  предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, как ручным, так и механизированным способами  можно применять многократно, в течение 14 суток до момента  изменения  внешнего вида средства (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка, появление хлопьев  и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор  средства необходимо заменить.

5.10.     Качество предстерилизационной очистки контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в Методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам»(№ 28-6/13 от 26.05.88г.).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, из  которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 17

Режим предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)  ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнения им полостей и каналов - из металлов, пластмасс, стекла | 0,25** 0,5** 1,0* | Не менее 18°С | 90** 60** 60* |
| - из резин | 1,25* |  | 30* |
| - из металлов, пластмасс, стекла, резин | 2,0*** 4,0*** | 50-550С**** | 120*** 60*** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | То же | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса). | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: *- на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей бактериальных, включая туберкулез, вирусных, включая  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, и грибковых инфекций, включая кандидозы и трихофитии;

**-  на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей ООИ, в том числе холеры, чумы, туляремии, *** - на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей анаэробных инфекций, сибирской язвы; ****- температура раствора в начале обработки 50-550С в дальнейшем температура не поддерживается.

Таблица 18

# Режимы предстерилизационной очистки,  совмещенной  с дезинфекцией* изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)  механизированным способом

| Объект обработки | Концентрация рабочего раствора, (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из различных материалов - не имеющие замковых частей, каналов или полостей; - имеющие замковые части, каналы или полости; - стоматологические изделия. | 1,0 | 15 | Погружение в рабочий раствор средства с последующей ультразвуковой обработкой |

Примечание: * - обеспечивается дезинфекция в отношении возбудителей бактериальных, включая туберкулез, вирусных, включая  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, и грибковых инфекций, включая кандидозы и трихофитии.

Таблица 19

# Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним),  не совмещенной с дезинфекцией,

ручным способом

| Этапы при проведении очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация Рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических изделий, имеющих алмазную рабочую часть); - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, включая стоматологические изделия с алмазной рабочей частью и стоматологические щипцы | 0,25 0,5 | Не менее 18 | 30 15 |
|  | 0,5 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: * изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; * изделий, имеющих замковые части, каналы или полости. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

# Таблица 20

# Режимы предварительной и предстерилизационной (окончательной)

очистки изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и инструменты к ним), не совмещенной с дезинфекцией  механизированным  способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки, мин |
| Предварительная очистка* | 0,25 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Ультразвуковая обработка при полном погружении в средство: - инструментов, не имеющих замковых частей; | 0,5 | Не менее 18 | 3 |
| - медицинских изделий из пластика и стекла; |  |  | 3 |
| - медицинских изделий из резин; |  |  | 5 |
| - инструментов, имеющих замковые части; |  |  | 10 |
| - жестких и гибких эндоскопов; |  |  | 10 |
| - медицинских инструментов к эндоскопам |  |  | 5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * - для  жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Таблица 21

Режим предварительной очистки  эндоскопов и инструментов к  ним   ручным способом

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткие и гибкие эндоскопы - удаление видимых загрязнений с наружной поверхности эндоскопа, в т.ч. с объектива, тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу; - снятие заглушек и клапанов и погружение их в рабочий раствор средства с обеспечением контакта всех поверхностей с раствором; - промывание каналов эндоскопа водой согласно инструкции производителя эндоскопа. Инструменты к гибким эндоскопам - погружение в рабочий раствор средства с обеспечением полного контакта раствора с ними; - очищение их под поверхностью раствора при помощи тканевой (марлевой) салфетки, не допуская его разбрызгивания; - промывание водой. | 0,25 | Не менее 18 | Не нормируется |

# Таблица 22

Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным способом  гибких и жестких эндоскопов,  не совмещенной с их дезинфекцией

| Этапы при проведении очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки /обработки, мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 0,75 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; - каналы промывают при помощи шприца. | То же | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 23

Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным способом, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских  инструментов к гибким и жестким эндоскопам

| Этапы при проведении очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, (С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; внутренних открытых каналов – при помощи шприца | То же | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

# 6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОЛЕН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

# ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ

6.1. Растворы  средства «ВЕЛТОЛЕН»  применяют для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов.

6.2.  Эндоскопы, предназначенные для нестерильных эндоскопических манипуляций подлежат  дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Предварительную и предстерилизационную очистку эндоскопов  проводят раствором средства «ВЕЛТОЛЕН» (табл. 20-22) или одного из средств, разрешенных  в установленном порядке в России для цели предварительной и предстерилизационной очистки в соответствии с Инструкцией по применению.

6.3. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов  проводят   с учетом требований санитарно-эпидемиологических  правил  СП 3.1.1275-03 «Профилактика      инфекционных      заболеваний   при   эндоскопических манипуляциях».

6.4.    Дезинфекцию высокого уровня   растворами средства проводят в стерильных эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Изделия медицинского назначения   полностью  погружают  в  раствор,  заполняя   им   все   каналы   и полости изделий, избегая образования воздушных пробок.  Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части,   погружают   раскрытыми,   предварительно   сделав   ими   в   растворе несколько   рабочих   движений   для   лучшего    проникновения    раствора    в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Емкости для проведения дезинфекции высокого уровня предварительно стерилизуют паровым методом.

При     проведении   ДВУ все     манипуляции     проводят     в асептических условиях.

6.5.       Режимы  ДВУ  эндоскопов приведены в табл. 24.

6.6. По окончании дезинфекционной выдержки изделия из дезинфицирующего раствора извлекают, удаляя с помощью стерильного шприца или специального устройства остатки раствора из полостей и каналов эндоскопа путем прокачивания воздуха. Продезинфицированный эндоскоп переносят в емкость со стерильной питьевой или дистиллированной водой для отмыва от остатков средства. Отмыв осуществляют путем  двукратного (по 5  минут каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1,  либо путем промывания под стерильной проточной водой в течение 5 минут.  Каналы эндоскопов промывают струей воды с помощью шлангов для промывания каналов и специального устройства (инжектора) или с помощью шприца (не менее 20 мл).

Полости и каналы эндоскопа по завершении промывания просушивают посредством продувки воздухом.  Продезинфицированные и промытые эндоскопы хранят, соблюдая правила асептики, исключающие вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.7. Для ДВУ эндоскопов растворы средства можно использовать многократно ( в течение 14 суток), если  их  внешний  вид  не изменился.

При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

Во избежание разбавления растворов средства при использовании в них следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки влаги.

6.8. Эндоскопы и инструменты к ним, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях подлежат стерилизации.

# Таблица 24

Режим дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов  растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Вид обрабатываемых изделий | Режим дезинфекции высокого уровня |
| --- | --- |
|  | Температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | 50±2 | 2,0 2,5 | 30 15 |

# 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

7.2. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в присутствии пациентов.

7.3. При обработке способом орошения  персонал должен использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном  марки В; глаз - герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после окончания дезинфекции помещение проветривают.

7.4.  При  обработке способом распыления:

7.4.1. с управлением технического средства (установки) вне обрабатываемого помещения,  средства индивидуальной защиты включают: специальную одежду ( халат, головной убор), индивидуальные средства защиты органов дыхания  универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаз- герметичными очками, рук- резиновыми перчатками;

7.4.2.  с нахождением технического средства (установки) в обрабатываемом помещении, средства индивидуальной защиты включают: защитный комбинезон; панорамная маска ППМ-88, противогаз с комбинированными защитными фильтрами (газовый фильтр типа А), перчатки.

7.5. Во время работы аэрозольного генератора можно находиться в помещении в средствах индивидуальной защиты не более 20 минут.

7.6. После дезинфекции способом распыления помещение проветривают в течение 30 мин.

7.7. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

7.8. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

7.9. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям.

# 8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

8.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

8.2. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении закапать 30% раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

8.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.