Свидетельство о

Государственной регистрации

№ 77.99.1.2.У5912.5.05

от 27.05.2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ №2/05

по применению дезинфицирующего средства

«Бриллиантовый спрей»,

производство ЗАО Центр профилактики «Гигиена-Мед»

Москва, 2005

Инструкция

по применению дезинфицирующего средства «Бриллиантовый спрей» (ЗАО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; ИЛЦ ГУ РНИИТО им. P.P. Вредена; ИЛЦ ГУП МГЦД; ЗАО ЦП «Гигиена-Мед», Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ИЛЦ ГУ ЦНИИЭ МЗ РФ, Москва, Россия); Афиногенов Г.Е., Бичурина М.А., Афиногенова А.Г., Никонова А.Н., Семенов А.В. (ИЛЦ ГУ РНИИТО им. P.P. Вредена); Стрельников И.И.,Сучков Ю.Г., Юдина Е.Г., Шестаков К.А. (ИЛЦ ГУП МГЦД); Норманский В.Е., Еремеев И.В. (ЗАО ЦП «Гигиена-Мед», Россия).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работников коммунальных служб и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Бриллиантовый спрей» представляет собой прозрачный бесцветный раствор, готовый к применению способом орошения. В состав средства в качестве действующих веществ входят: додецилдипропилен триамин (0,13%), дидецилдиметилбензиламмоний хлорид (0,07%), этиловый спирт (65%), а также другие функциональные компоненты.

1.2. Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Хранить средство следует в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей при комнатной температуре, на расстоянии от нагревательных приборов не менее 1 м, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей. Не допускается хранение совместно с лекарственными средствами.

1.3. Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на этих видах транспорта (ГОСТ 26319-84, ГОСТ 19433-88).

1.4. Средство выпускается в виде готового раствора в полиэтиленовых флаконах вместимостью 0,25 л. 0,5 л, 1 л с насадкой для распыления и канистрах вместимостью 5 л и 10 л.

1.5. Средство «Бриллиантовый спрей» обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий(и том числе туберкулоцидной активностью), вирулицидными (в отношении возбудителей полиомиелита, гепатита В, ВИЧ) и фунгицидньми свойствами (в отношении грибов родов кандида и трихофитон).

1.6. Средство обладает дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани.

1.7. Средство «Бриллиантовый спрей» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных средств при введении в желудок и при нанесении на кожу. При ингаляционном воздействии в виде аэрозоля и паров в норме расхода относится к 4 классу малоопасных дезинфицирующих средств. Не обладает местно-раздражающими и резорбтивными свойствами при контакте с кожными покровами. Внесение средства в конъюнктивальный мешок вызывает слабое раздражение слизистых оболочек глаз. Средство не обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК р.з. для этилового спирта - 1 000 мг/м3; для додецилдипропилен триамина-1,0 мг/м3.

1.8. Средство «Бриллиантовый спрей» предназначено для экстренной дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки по верхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, объектов спортинвентаря и предметов, требующих быстрого обеззараживания и высыхания при инфекциях, обусловленных грамотрицательными и грамположительными  бактериями (включая возбудителей туберкулеза), вирусами и грибами (включая возбудителей кандидоза и трихофитии)

-в лечебно-профилактических учреждениях (стоматологические кабинеты, приемные отделения, реанимационные, операционные, смотровые кабинеты, перевязочные);

-на объектах фармакологической промышленности;

-на объектах коммунального хозяйства (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения и прочие);

-на объектах транспорта, в том числе железнодорожного и гражданской авиации.

- ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Бриллиантовый спрей» применяют для обеззараживания способом орошения небольших во площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (поверхности, окрашенные низкосортной краской, лаком, плексиглас, акриловое стекло).

2.1. При проведении дезинфекции поверхности равномерно орошают средством до полного смачивания с расстояния не менее 30см. Расход средства составляет 30 - 50 мл/м2 поверхности. Средство «Бриллиантовый спрей» быстро высыхает, не оставляя на обработанных поверхностях следов.

2.3. Дезинфекцию объектов проводить в соответствии с режимами, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

Режимы обеззараживания поверхностей дезинфицирующим средством «Бриллиантовый спрей»

| Объекты обеззараживания | Вид инфекции | Способ обеззараживания | Кратность обеззараживания | Время обеззараживания, минуты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, медицинское оборудование, санитарно-техническое оборудование, предметы ухода за больными, объекты спортинвентаря и прочее | Бактериальные (кроме туберкулеза) | Орошение | Однократное | 5 |
|  | Туберкулез* |  |  | 5 |
|  | Грибковые | Дерма-тофитии |  |  | 5 |
|  |  | кандидозы |  |  | 10 |
|  | Вирусные (полиомиелит, гепатит В, ВИЧ) |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 5 |

Примечание: * - за исключением объектов из резины.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство огнеопасное. Запрещается проводить дезинфекцию объектов, расположенных вблизи открытого огня и обрабатывать нагретые поверхности.

3.2. При работе со средством «Бриллиантовый спрей» не превышать норму расхода средства - 50 мл/м2 поверхности, одномоментно обрабатывать не более 1/10 от общей площади помещения.

3.3.При соблюдении нормы расхода не требуется использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

3.4. При работе со средством избегать попадания аэрозоля средства в глаза и на кожные покровы.

3.5. Не принимать внутрь!

3.6. Средство хранить в темном, сухом месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных средств и продуктов питания при комнатной температуре.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При нарушении режима применения средства возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, кашель, резь в глазах).

При появлении указанных признаков пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание и теплое питье( молоко с пищевой содой (1 чайная л. на стакан) или с «Боржоми».

4.2. При попадании средства на кожу - смыть водой с мылом.

4.3. При попадании средства в глаза - промыть их под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.4. При случайном попадании средства внутрь промыть желудок большим количеством воды.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1. Контролируемые показатели и нормы:

Дезинфицирующее средство «Бриллиантовый спрей» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, запах, массовая доля этилового спирта, массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, массовая доля додецил-днпропилен триамипа. В таблице 2 представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица 2.

Показатели качества дезинфицирующего средства «Бриллиантовый спрей»

| № п/п | Наименование показателей | Нормы | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | По п. 5.2. |
| 2. | Запах | Специфический | По п. 5.2. |
| 3. | Объемная доля этилового спирта %, в пределах | 65,0-66,0 | Поп. 5.3. |
| 4. | Массовая доля дидецилдиметиламмоннй хлорида, % в пределах | 0,07-0,08 | Поп. 5.4. |
| 5. | Массовая доля додецилдипропилен триамипа, % в пределах | 0,13-0,15 | По п. 5.5. |

5.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства «Бриллиантовый спрей» определяют визуально.

Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах оценивают органолептически.

5.3. Определение содержания этилового спирта.

Содержание этилового спирта определяется методом газохроматографического разделения с плазменно-ионизационным детектированием на капиллярной колонке с полярной фазой марки DB-1. Количественная оценка содержания проводится методом абсолютной калибровки.

5.3.1. Аппаратура, реактивы, посуда.

-Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором;

-Колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 100 см, внутренним диаметром 0,3см;

-Сорбент: полисорб-1, размер частиц 0,16-0,20мм;

-Газ- носитель - азот по ГОСТ 9293-74; особой чистоты или 1-ого сорта повышенной чистоты, сжатый в баллоне;

-Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора;

-Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора-водорода системы СГС-2;

-Спирт этиловый ректификованный с объемной долей не менее 96,0%, аналитический стандарт;

-Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 с пределом измерения 300мм;

-Лупа измерительная по ГОСТ 25 706 или микроскоп измерительный;

-Интегратор;

-Пипетка по ГОСТ 29169 или ГОСТ 29227, вместимостью 1 см3 и 2 см3;

-Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336;

-Микрошприц типа МШ-1, вместимостью 1 и 10 мм3 по ТУ 2.833.106;

-Весы лабораторные общего назначения 1-ого или 2-ого класса с наибольшим пределом взвешивания 200г по ГОСТ 24104-88;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.3.2. Подготовка к анализу:

Подготовка колонки: Заполнение колонки сорбентом осуществляют по ГОСТ 14618.5-78 разд.2. Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают газом-носителем при объемном расходе (30±5) см3/мин. при программировании температуры от 50 до 1900С. Скорость программирования 1 С/мин. Затем, присоединив колонку к детектору, при температуре (190+3)°С до установления стабильной нулевой линии при максимальной чувствительности прибора. Вывод хроматографа на рабочем режиме проводят в соответствии с инструкцией к прибору.

Определение массовой доли этилового спирта в спирте этиловом ректификованном используют для приготовления градуировочных смесей.

Массовую долю этилового спирта находят по таблице для определения содержания этилового спирта в водноспиртовых растворах в соответствии с «Государственной фармакопеей СССР» XI издание, выпуск 1, с. 303, при этом вначале определяют объемную долю спирта по ГОСТ 3639, раздел 2.

Градуировка хроматографа:

Прибор градуируют по пяти искусственным смесям, которые готовят следующим образом. Во взвешенный стаканчик дозируют 1,5 см3 ректификованного этилового спирта, закрывают пробкой и взвешивают, дозируют 0,3 см3 воды, закрывают пробкой и снова взвешивают, затем дозируют 1,5 см3 пропанола-1, закрывают пробкой и снова взвешивают.

Результаты взвешивания компонентов каждой смеси в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Смеси тщательно перемешивают.

Каждую искусственную смесь хроматографируют не менее трех раз. Градуировочный коэффициент (К) рассчитывают по формуле:

К= (mi* Sэт)/(mэт* Si), где

mi - масса этилового спирта в искусственной смеси, г; при расчете массы этилового спирта учитывают массовую долю этилового спирта в ректификованном этиловом спирте;

mэт - масса « внутреннего эталона» в искусственной смеси, г;

Si и Sэт - площадь пика этилового спирта и «внутреннего эталона» в конкретном определении, мм2.

Результаты округляются до второго десятичного знака.

За градуировочный коэффициент этилового спирта (К1 ср) принимают среднее арифметическое значение результатов, всех определений, абсолютные расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,04. Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градуировочного коэффициента ± 10% при доверительной вероятности Р=0,95. Значения относительного времени удерживания этилового спирта относительно пропанола-1 - 0,36. Значение градуировочного коэффициента -1,34.

Градуировку хроматографа проводят не реже, чем через 400 анализов.

5.3.3.	Проведение анализа.

Во взвешенный стаканчик дозируют 1,8 см3 препарата, закрывают пробкой и снова взвешивают. Затем дозируют 1,5 см3 пропанола-1, закрывают пробкой, взвешивают. Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Содержимое стаканчика тщательно перемешивают и хроматографируют не менее трех раз.

Условия проведения анализа:

-Объемный расход газа-носителя (30±5) см3/мин.

-Объемный расход водорода (30+3) см3/мин.

-Объемный расход воздуха (300±20) см3/мин.

-Температура испарителя (200+10)°С.

-Скорость диаграммной ленты 200 мм/час.

-Объем вводимой пробы 1 мм3.

-Начальная температура колонки (20+3)°С.

-Конечная температура термостата колонки (135±3)°С.

-Скорость увеличения температуры термостата колонки (9±1)°С.

-Время удерживания этилового спирта ~ 2 мин.30 сек.

5.3.4. Обработка результатов.

Площадь пика измеряют интегратором или вычисляют общепринятым методом. Содержание этилового спирта (Х, %), вычисляют по формуле:

Х = (Кi,ср*Si*mэт*100)/(Sэт*mi)

где Ki,cp - градуировочный коэффициент этилового спирта;

Si и Sэт - площадь пика этилового спирта и «вещества - эталона» в анализируемом препарате, мм2.

mэт и mi - масса пробы анализируемого препарата и масса «вещества-эталона», г.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов анализа 10% при доверительной вероятности Р=0,95.

5.4. Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлоридов:

5.4.1. Оборудование, реактивы и растворы:

-Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88.

-Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

-Колба коническая КН-1-50 - по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

-Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

-Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

-Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

-Натрия лаурнлеульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75;

-Цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

-Индиктор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51; ,

-Хлороформ по ГОСТ 20015-88;

-Натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;

-Натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79; Калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;

-Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72

5.4.2. Подготовка к анализу:

5.4.2.1.	Приготовление 0,005н. водного раствора лаурилсульфат натрия.

0,150г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.4.2.2.Приготовление сухой индикаторной смеси.

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

5.4.2.3. Приготовление 0,005н. водного раствора цетилпиридиния хлорида. Растворяют 0,179г цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.4.2.4.	Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.4.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50см3 к 10см3 раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента (К) раствора лаурилсульфата натрия по формуле:

К= V / V,где

Vци- объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см3:

Vдс - объем раствора 0,005 и. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см3.

5.4.3.	Проведение анализа:

Навеску анализируемого средства «Бриллиантовый спрей» массой от 1,5 до 2,0г, взятую с точностью до 0,0002г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 50см3 вносят 10см3 полученного раствора средства «Бриллиантовый спрей», 10см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю.

5.4.4.	Обработка результатов:

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

Х = (0,00192*V*K*V1*100)/(m* V2), где

0,00192-масса дидецилдиметиламмония хлорида, соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата натрия концентрацией точно C(C12H25SO4Na)=0,005 моль/дм3 (0,005н.), г;

V- объем раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C(C12H25SO4Na)=0,005 моль/дм3 (0,005н.), см3;

К- поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C(C12H25SO4Na)=0,005 моль/дм3 (0,005н.); т- масса анализируемой пробы, г;

V1- объем, в котором растворена навеска средства «Бриллиантовый спрей», равный 100см3;

V2- объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (10см3).

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%,

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

5.5. Определение массовой доли додецилдипропилен триамшш:

5.5.1.Приборы и оборудование:

-Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001;

-Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336-82;

-Бюретка 1 -2-25-0.1 по ГОСТ 20292-74;

-Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82;

-Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента С(НСl)0,1 моль/дм3 (0,1N), готовят из стандарт-титра по ГОСТ 6-09-2540-72;

-Индикатор метиловый красный по ТУ 6-09-5169-84, 0,1% раствор в 95% этиловом спирта.

5.5.2.	Проведение анализа:

2г средства взвешивают в колбе Эрленмейера вместимостью 100cм3 с точностью до 0.0002г прибавляют 25см3 дистиллированной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты концентрации С(НС1) 0,1

моль/дм3(0,1N).

Титрование проводят порциями по 1 см3, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 см3 до перехода светло-зеленой окраски в розовую.

5.5.3. Обработка результатов:

Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина (х) в % вычисляют по формуле:

Х = 0,02995*V*100, где

0,2995 - масса N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина, соответствующая точно 1 см3 0,1 н раствора кислоты, г,

V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно С(НС1) 0,1 н, пошедший на титрование навески испытуемой пробы, см ;

m - масса навески средства, г.

Результаты вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает значения допускаемого расхождения, равного 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения + 4% при доверительной вероятности Р=0,95.